## Slide 1: Emergency call button
Stabilt og simpelt

## Slide 2: I dag

## Slide 3: Problemer?
Højtaler/mikrofon er ikke i samme rum som personen der har brug for hjælp
Systemet kræver en fastnet forbindelse (dyr)

## Slide 4: Løsning
Flyt højtaler og mikrofon til ”knappen”.
Anvend en alternativ (eksisterende) kommunikationslinie.

## Slide 5: Emergency call button

## Slide 6: Challenges
Batteriet skal kunne håndtere to-vejs audio
  Den gammeldags type holder mindst 5 år på 1 batteri
Ældre og specielt demente kan have svært ved at huske at genoplade batterierne.
Det skal være meget enkelt at oplade ”knappen”
Højtalerne skal være stærke nok til at lyden kan høres af de ældre.

## Slide 7: Projektets mål
Proof-of-concept
Arkitektur design (reccomended mapping)
Battery life evaluation.

## Slide 8: Hvordan når vi vores mål?
Projektoplæg.
Use case krav og non-funktionel tabel.
SysML til arkitektur design.
Alternative mapninger af arkitekture (method ???)
SystemC til simulering og evaluering af alternative arkitekture.
Konklusion

## Slide 9: Aflevering
Arkitektur design som SysML diagrammer.
Evaluering af arkitektur mapninger med SystemC
Anbefalet mapning med rationale
Evaluering af process og metoder
Konklusion

## Slide 10: Læringsmålet
???

## Slide 11: Status
Krav færdige (se use-case diagram på næste slide)
Arkitektur design undervejs (se diagrammer på efterfølgende slides)