## Slide 1: Emergency call button
Stabilt og simpelt
A;0:00

## Slide 2: Agenda
Opgaven (Hvad skal vi lave?)
Målsætninger (Hvad ønsker vi at få ud af det?)
Projektet (Hvordan laver vi det?)
  INCOSE
  SysML
  Mapning af arkitektur
  SystemC
Konklusion (Hvad har vi lært/fået ud af det?)
Læringsmål (Har vi lært det vi burde?)
A;0:30(30)

## Slide 3: Opgaven
Nødkald med 2-vejs audio
Lang batteri-tid
Høj stabilitet
Lav pris
”Lille” formfaktor
A;1:00(30)

## Slide 4: Produktet
A;1:10(10)

## Slide 5: Målsætninger
Udviklingsproces
  INCOSE
  Risikoanalyse
  SysML
  Design Space Eksploration
  Pareto points
  HW/SW Codesign (Top-down)
SystemC
  SysML -> SystemC
  SystemC -> Synthesis
A;2:10(60)

## Slide 6: Projekt
Dokumenter
  Project proposal
  Project description
  Use cases (tidligere, requirements)
  Project report
J;2:20(10)

## Slide 7: Projekt
Proces
  SRD/SRS (Use Cases, risiko analyse, Kvalitets attributter)
  System Architecture (SysML)
  Mapning af System Architecture (Design space exploration, Pareto, LBA/LPT)
  SysML -> SystemC
  SystemC (TLM, TTLM, CAM)
  Konklusion
J;3:20(60)

## Slide 8: SRS/SRD
R(V)TM
J;3:50(30)

## Slide 9: Risiko analyse
J;4:50(60)

## Slide 10: Kvalitetsattributter
A;5:20(30)
Evt. tilføj Cost (Forretningsattribut)

## Slide 11: SysML
A;6:20(60)

## Slide 12: SysML (Audio IBD)
A;7:20(60)

## Slide 13: SysML  SystemC
J;8:20(60)

## Slide 14: Design space exploration
Platform | Price (USD) | Risk/ Complexity | Power (sleep/audio)
Microcontroller + ISM ASIC | 18.15 | 1 | 22µW/ max. 648mW
Microcontroller , DSP + ISM ASIC | 23.57 | 3 | 70.69 µW / max. 815mW
FPGA, ADC + Oscillator | 1295 | 10 | 88mW / min. 4W
Other options: Performance, extendability, …
A;9:20(60)

## Slide 15: Perato points
Chart: Execution time
| 0.15160000000000001
CC430 | 18.15
TMS320VC5401 | 23.57
PIC16F1516 | 10.97
J;10:20(60)

## Slide 16: SystemC design (Audio)
S;11:20(60)

## Slide 17: SystemC simulation
S;12:20(60)

## Slide 18: Konklusion (1)
INCOSE er meget tung at danse med, men har mange gode egenskaber og er god som tjekliste, men skal ikke følges slavisk
SysML er et godt udkast til et fælles SW og HW modelleringssprog, men mangler noget modning.
SystemC er godt til HW simulering (SW udvikling kan fortsætte), men hvis der er lille design risk er det ikke tiden værd (måske hvis det kan autogenereres fra SysML)
S;13:00(40)

## Slide 19: Konklusion (2)
Vi mangler FPGA resourcer, og bare analysen af en FPGA platform er svært uden dem.
Pareto og design space exploration er godt til at sammenligne alternative platforme.
Med et styk-tal på 5k-10k stk. er det værd at betale lidt ekstra for lavere risiko (eksempel kode og mulighed for assistance samt simplere kommunikation). Anbefaling: CC430 med SKY ISM front-end.
S;13:40(40)

## Slide 20: Læringsmål (1)
Vi har analyseret og designet et systemet baseret på INCOSE og HW/SW co-design (top-down synthesis) med anvendelse af SysML, SystemC, Design space exploration, Pareto, …
Vi har sammenholdt forskellige platformes fordele og ulemper og har draget konklusioner ud fra dette.
S;14:20(40)

## Slide 21: Læringsmål (2)
Vi har overvejet kvaliteten af de i teorien anbefalede metoder samt deres alternativer (Kendt platform (LBA/LPT), Component based (buttom-up), automatic code generation)
Ved anvendelse af SysML og SystemC (C++) som er fuldt specificerede sprog, samt RVTM og requirement mapping er design og analyse utvetydigt og ”universielt” forståeligt.
S;15:00(40)

## Slide 22: Spørgsmål
?